## U-arvutused
Soojustamata välissein
Materjali kihid | Materjali paksus | Sooja-erijuhtivus λ | Soojatakistus
| m | W/m·K | m²·K/W
Sisepinnatakistus |  |  | 0.13
Betoon | 0.085 | 0.9 | 0.094444
Vahtpolüstürool | 0.1 | 0.08 | 1.25
Betoon | 0.065 | 0.9 | 0.072222
Välispinnatakistus |  |  | 0.04
| Kogutakistus R= | 1.5867 | m²·K/W
| U= | 0.63025 | W/m²·K
0.25
* Viidatud allikas
H. Lindmaa, R. Reinpuu Eestis enamkasutatavate ehitusmaterjalide soojusfüüsikaliste näitajate põhiväärtused Eesti Maaehitusprojekti käsiraamat.Tallinn 1990
Põranda U |  |  |  | Keldri sein ülalpool maapinda
Materjali kihid | Materjali paksus | Sooja-erijuhtivus λ | Soojatakistus | Materjali kihid | Materjali paksus | Sooja-erijuhtivus λ | Soojatakistus
| m | W/m·K | m²·K/W |  | m | W/m·K | m²·K/W
Rsi |  |  | 0.17 | Rsi |  |  | 0.13
betoon | 0.1 | 0.9 | 0.11111 | Raudbetoon | 0.075 | 0.9 | 0.083333
Vahtpolüstüreen | 0.15 | 0.04 | 3.75 | Fibroliitplaat | 0.1 | 0.16 | 0.625
|  |  |  | Raudbetoon | 0.055 | 0.9 | 0.061111
Rse |  |  |  | Lisasoojustus
Välispinnatakistus |  |  |  | Rse | 0.23 |  | 0.04
| Kogutakistus R= | 4.0311 | m²·K/W |  | R= | 0.93944 | m²·K/W
| U= | 0.24807 | W/m²·K |  | U= | 1.0645 | W/m²·K
EVS-EN ISO 13370:2008
Pinnasel oleva põranda U väärtus
Nimetus | Tähis valemis | Arvväärus | Ühik
Seina paksus | w | 0.45
põranda pindala | A | 25.92 | m2
põrandapinna ümbermõõt | P | 20.52 | m
Pinnase erisoojusjuhtivus | λ | 1.5 | W/m*K
Põranda ekvivalent | dt | 6.4967 | m
Põranda karakteristik | B´ | 2.5263 | m
Pii arv | π | 3.1416
Keldri põranda soojusjuhtivus | U | 0.16592 | W/m2*K