## LISA 1
Energiaarvutuse lähteandmete esitamine
Energiaarvutuse lähteandmed
Arvutustsoonide arv |  | 2
Küttesüsteemi tüüp
-soojuse tootmine ja kütus |  | Lokaalküte ja pelletkatel
-soojuse jaotamine |  | Kollektor radiaatorküte
Ventilatsioonisüsteemi tüüp |  | Mehhaaniline soojustagastiga ventilatsioon
Jahutussüsteem (on/ei ole) |  | ei ole
Soojuskaod läbi piirdetarindite |  |  |  |  | Soojuskaod läbi külmasildade |  |  |  |  | Soojuskaod läbi õhulekkekohtade |  | välisõhu vooluhulk | 53.55 | l/s
Piirdetarind | g | Ui, | Ai, | Hjuhtivus | Külmasild |  | Yj, | lj, | Hkülmasild | Omadus | Suurus | soojustagasti | 0.8
| - | W/(m2·K) | m2 | W/K |  |  | W/(m·K) | m | W/K |  |  | Cõhk (erisoojus) | 1005 | J/(kg*K)
Välissein 1 |  | 0.16 | 138.59 | 22.1744 | Välissein-vahelagi |  | 0.051 | 32 | 1.632 | Õhulekke-arv q50, | 6 | ρõhk (tihedus) | 1.2 | kg/m³
Välissein 2 |  | 0 | 0 | 0 | Välissein-sisesein |  | 0 | 0 | 0 | m3/(h*m2) |  | Hventilatsioon | 12.9163 | W/K
Katuslagi |  | 0.11 | 63.75 | 7.0125 | Välissein-välissein |  | 0.2 | 21.13 | 4.226 | Avp (välispiirded), m2 | 296.52 | åH, W/K | 136.5392 | W/K
Pööningu vahelagi |  | 0 | 0 | 0 | Aken-välissein |  | 0.1 | 56.88 | 5.688 | Korruste arv (täisarv) | 2 | Vabasoojuse temp. | 4.8818 | °C
Põrand pinnasel |  | 0.19 | 63.75 | 12.1125 | Välisuks-välissein |  | 0.1 | 12 | 1.2 | , m3/s | 0.020592 | Qvs | 666.5555 | W
Põrand välisõhu kohal |  | 0 | 0 | 0 | Katuslagi-välissein |  | 0.2 | 32 | 6.4 |  |  | Siseõhu temp. | 21 | °C
Välisuks |  | 1.4 | 3.78 | 5.292 | Põrand pinnasel-välissein |  | 0.3 | 32 | 9.6 |  |  | Vent temp. | 18 | °C
Aken (nt lõunasse) | 0.5 | 0.88 | 16.8 | 14.784 | Rõdu-välissein |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Tasakaalu temp. | 16.1182 | °C
Aken (nt läände) | 0.5 | 0.88 | 6.96 | 6.1248 | Põramd pinnasel-sisesein |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Tasakaalu temp. | 13.1182 | °C
Aken (nt itta) | 0.5 | 0.88 | 2.89 | 2.5432 | Katus-sisesein |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Kraadpäevad | 3434.1 | °C*d
Aken (nt põhja) |  | 0 | 0 | 0 | Välisseina sisenurk |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Kraadpäevad | 2799.1 | °C*d
|  | 0 | 0 | 0 | … |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Qa piirded | 10385.6495 | kWh/a
… |  | 0 | 0 | 0 | … |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Qa vent | 867.6937 | kWh/a
Kokku: |  | Hjuhtivus, W/K |  | 70.0434 | Hkülmasild, W/K |  |  |  | 28.746 | Hõhuleke, W/K | 24.8335 | Qeri küte | 81.4561 | kWh/m²*a
Välispiirete summaarne soojuserikadu |  |  |  |  | åH, W/K | 123.623 | [5 empty] | Qeri kvent | 6.8054 | kWh/m²*a
Välispiirete keskmine soojusläbivus | [5 empty] | 0.41691
Hoone köetav pind |  |  |  |  | Aköetav, m2 | 127.5
Välispiirete summaarne soojuserikadu köetava pinna kohta |  |  |  |  | W/(m2·K) | 0.96959
Ventilatsioonisüsteem |  | Rõhutõste | Ventilaatori | Õhuvooluhulk | Süsteemi | Soojustagastus
|  | sissep./väljat. | kasutegur | sissep./väljat. | SFP | temperatuuri- | väljaviske
|  |  | sissep./väljat. |  |  | suhe | min. temp.1
|  | Pa / Pa | % / % | m3/s / m3/s | kW/(m3/s) | % | °C
1 vent.agregaat |  | 150/150 | 20`/20 | 0,054'/0,054 | 1.5 | 80 | 5
…
1 soojustagasti külmumise vältimine
Küttesüsteem |  | Soojusallika | Jaotamise ja | Kütteperioodi2 | Abiseadmete3
|  | kasutegur | väljastamise | keskmine | elekter
|  | - | kasutegur, - | soojustegur, - | kWh/(m2 a)
1 Pelletkatel radiaatorküte |  | 0.85 | 0.97 | -- | 1
2 Pelletkatel tarbevesi |  | 0.85
…
2 esitatakse soojuspumpsüsteemide puhul
3 puudub, kui esitatakse soojuspumpsüsteemi koosseisus
Jahutussüsteem |  | Jahutusperioodi keskmine
jahutustegur
1 (nt. tsentraalne)
2 (nt. SPLIT)
…
Lokaalse taastuvenergia |  | Päikese- | Päikese- | Tuulegene-
süsteemid |  | kollektori aktiiv- | paneelide max | raatori nimi-
|  | pindala, m2 | võimsus, kW | võimsus, kW
Vabasoojused |  | Inimesed | Seadmed | Valgustus | Kasutusaste | Kasutusaeg
[6 empty] | päeva nädalas | tundi päevas
|  | W/m2 | W/m2 | W/m2 | % | d | h
|  | 2 | 2.4 | 8 | 0.6 | 7 | 24
Kuupäev |  |  | Nimi |  |  | Allikri
Note on C36: Anti Hamburg: Üldjuhul ei ületa, Eramutel on 150 Pa ventilaatori maksimaalne rõhutõus üldjuhul
Note on D36: Anti Hamburg: Arvutatud SFP kaudu vaata e-koolist lisamaterjali SFP arvutuse kohta
Note on E36: Anti Hamburg: Saadud õhubilansiga number ka lahtris N23
Note on F36: Anti Hamburg Arvutuatud Ventilaatori võimsuse järgi, ventilaatoris võimsus saadud seadme tehnilisest infost
Note on G36: Anti Hamburg: Seadme tehnilisest infost
Note on H36: Anti Hamburg: Tulenevalt määrusest
Note on C43: Anti Hamburg: Juhul kui ei ole valitud konkreetset katelt siis tuleb võtta määrusest § 14. Hetkel konkreetse katla kasutegur
Note on D43: Anti Hamburg: Määrusest § 14
Note on F43: Anti Hamburg: määrusest § 14
Note on C57: Anti Hamburg: Antud hetkel oletatud suurus, kogu edasine arvutuskäik lähtuvalt määrusest § 27
Note on D57: Anti Hamburg: Vastavalt paneeli tootja infole edasine arvutus määruse § 28 alusel
Note on A59: Anti Hamburg Sõltuvalt hoonest määruse Tabel 1 järgi

## LISA 2
Energiaarvutuse lähteandmete esitamine väikeelamu lihtsustatud energiatõhususarvu
piirväärtuse tõendamise puhul
Andmed hoone kohta
Aadress | [8 empty] |  | Uusehitus
Ehitusaasta | [8 empty] |  | Oluline rekonstrueerimine
Köetav pind |  | 0 | m2 | [5 empty] |  | Rekonstrueerimine
Netopind |  | 0 | m2 | [5 empty] |  | Olemasolev hoone
Peamine soojusallikas ruumide kütteks
Ventilatsioonisüsteemi välisõhu vooluhulk (l/s)
Ventilatsioonisüsteemi soojustagastuse temperatuuri suhtarv | [5 empty] | 0
Ventilatsioonisüsteemi ventilaatori erivõimsus, W/(l/s) | [5 empty] | 0
Soojuskaod läbi piirdetarindite |  |  |  |  | Soojuskaod läbi külmasildade |  |  |  |  | Soojuskaod läbi õhulekkekohtade
Piirdetarind | g | Ui, | Ai, | Hjuhtivus | Külmasild |  | Yj, | lj, | Hkülmasild | Omadus | Suurus
| - | W/(m2·K) | m2 | W/K |  |  | W/(m·K) | m | W/K |  |  | Maasoojuspump | D
Välissein 1 |  | 0 | 1 | 0 | Välissein-välissein 1 |  | 0 | 0 | 0 | Õhulekke-arv q50, | 0 | Õhk-vesi soojuspump | C
Välissein 2 |  | 0 | 0 | 0 | Välissein-välissein 2 |  | 0 | 0 | 0 | m3/(h*m2) |  | Pelletikatel
Katuslagi |  | 0 | 0 | 0 | Katuslagi-välissein |  | 0 | 0 | 0 | Avp (välispiirded), m2 | 1 | Kaugküte
Pööningu vahelagi |  | 0 | 0 | 0 | Pööningu vahelagi-välissein |  | 0 | 0 | 0 | Korruste arv (täisarv) | 0 | Õlikatel
Põrand pinnasel |  | 0 | 0 | 0 | Põrand pinnasel-välissein |  | 0 | 0 | 0 | , m3/s | 0 | Gaasikatel
Põrand välisõhu kohal |  | 0 | 0 | 0 | Põrand välisõhu kohal-välissein |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Gaaskondensaatkatel
Välisuks |  | 0 | 0 | 0 | Akna seinakinnitus |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Tahke fossiilkütuse katel
Aken 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ukse seinakinnitus |  | 0 | 0 | 0
Aken 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sisesein-välissein |  | 0 | 0 | 0
Aken 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |  | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 | … |  | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 | … |  | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 | … |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Halupuidu katel
Kokku: |  | Hjuhtivus, W/K |  | 0 | Hkülmasild, W/K |  |  |  | 0 | Hõhuleke, W/K | 0
Välispiirete summaarne soojuserikadu |  |  |  |  | åH, W/K | 0
Välispiirete keskmine soojusläbivus | [5 empty] | 0
Hoone köetav pind |  |  |  |  | Aköetav, m2 | 1
Välispiirete summaarne soojuserikadu köetava pinna kohta |  |  |  |  | W/(m2·K) | 0
Kuupäev |  |  | Nimi | [6 empty] | Allikri

## LISA 3
Energiaarvutuse tulemuste esitamine
Andmed hoone kohta
Hoone kasutusotstarve |  | Eluhoone |  |  |  | v | Uusehitus
Aadress |  | Elumaja 1, Hoone Vald, Harjumaa |  |  |  |  | Oluline rekonstrueerimine
Ehitusaasta |  | 2015 |  |  |  |  | Rekonstrueerimine
Köetav pind |  | 127.5 | m2 |  |  |  | Olemasolev hoone
Netopind |  | 127.5 | m2
Energiatõhususarv |  | 172.8603 | kWh/(m2 a) (kWh köetava pinna ruutmeetri kohta)
Energiakasutuse | Hangitud kütused |  | Tarnitud | Tarnitud | Eksporditud | Eksporditud | Kaalumis- | Kaalutud
kokkuvõte |  | massi või | energia | energia | energia | energia | tegur | energiakasutus
| kogus/a | mahuühik | kWh/a | kWh/(a m2) | kWh/a | kWh/(a m2) | - | kWh/(a m2)
Elekter |  |  | 4889.9835 | 38.3528 |  |  | 2 | 76.7056
Ruumide küte pelletkatel |  |  | 12596.3002 | 98.7945 |  |  | 0.75 | 74.0959
Soojavee tootmine pellet |  |  | 3750 | 29.4118 |  |  | 0.75 | 22.0588
…
Summa | - | - |  |  |  |  | - | 172.8603
Summaarne energiakasutus |  |  | Elekter | Soojus | Elekter | Soojus
|  |  | kWh/a | kWh/a | kWh/(a m2) | kWh/(a m2)
Küttesüsteem
Ruumide küte |  |  | 127.5 | 10706.8552 | 1 | 83.9753
Ventilatsiooniõhu soojendamine |  |  | 867.6937 |  | 6.8054
Tarbevee soojendamine |  |  |  | 3187.5 |  | 25
Ventilatsioonisüsteem1 |  |  | 703.647 |  | 5.5188
Jahutussüsteem
Valgustus |  |  | 893.52 |  | 7.008
Seadmed |  |  | 2297.6229 |  | 18.0206
Summa (tehnosüsteemide
summaarne energiakasutus) |  |  | 4889.9835 | 13894.3552 | 38.3528 | 108.9753
1 ventilatsiooniõhu soojendamine loetakse küttesüsteemi osaks
Lokaalne taastuv- ja eksporditud energia |  |  | Lokaalne taastuv |  | Eksporditud
|  |  | kWh/a | kWh/(a m2) | kWh/a | kWh/(a m2)
Soojusenergia päikesest
Elekter päikesest
…
Netoenergiavajadus |  |  | kWh/a | kWh/(a m2)
Ruumide küte2 |  |  | 10385.6495 | 81.4561
Ventilatsiooniõhu soojendamine3 |  |  | 867.6937 | 6.8054
Tarbevee soojendamine |  |  | 3187.5 | 25
Jahutus
2 sisaldab infiltratsiooniõhu ja ventilatsiooniõhu soojenemise ruumis
3 arvutatud koos soojustagastusega
Energia vabasoojustest |  |  | kWh/a | kWh/(a m2)
Päikesekiirgus |  |  | 4499.3296 | 35.2889
Inimesed |  |  | 1340.28 | 10.512
Valgustus |  |  | 893.52 | 7.008
Seadmed |  |  | 1608.336 | 12.6144
Tehnosüsteemide |  |  | Elekter | Soojus
võimsused |  |  | kW | kW
Küttesüsteem |  |  |  | 6.7466
Jahutussüsteem
Arvutusprogrammi nimi ja versioon
Arvutusprogrammi litsentsi number
Kuupäev |  |  | Nimi |  |  | Allikri
Note on E14: Anti Hamburg: Arvesse tuleb võtta katla kasutegur
Note on I14: Anti Hamburg: Puidu kaalumistegur
Note on E15: Anti Hamburg: Arvesse tuleb võtta katla kasutegur
Note on I15: Anti Hamburg: Puidu kaalumistegur
Note on F22: Anti Hamburg: Bruto kulus tuleb arvestada jaotamise kasuteguriga
Note on E25: Anti Hamburg: On seotud SFP ja õhuvooluhulgaga

## LISA 5
Suvise ruumitemperatuuri kontrolli tulemuste esitamine
Suvise ruumitemperatuuri kontroll
Ruum
| Piirtemperatuur |  |  | °C
| Piirtemperatuuri ületavate kraadtundide arv |  |  | °Ch
| Ajavahemik | Inimesed | Seadmed | Valgustus
| (kellaaeg) | W/m2 | W/m2 | W/m2
nt. 8:00-15:00
…
Temperatuuri kestuskõver 01.06-31.08; (haridus- ja teadushoonetes (va koolieelsetes
lasteasutustes, teadus- ja metoodikaasutuste hoonetes ning muudes haridus-
või teadushoonetes) 01.05-15.06 ja 15.08-30.09)

## LISA 6
Väikeelamute tüüpruumide andmed
Suviste temperatuuride kontrolli vabastus väikemajades
Ruum
| Põrandapind |  | m2
| Välisseinte pind |  | m2
| Aken | Klaasiosa | Ilmakaar | Päikese-
|  | pind m2 |  | faktor g, -
1
2
…
| Summa |  | - | -
Akende klaasiosa pinna ja väliseinte pinna suhe
Avatavate akende pinna ja põrandapinna suhe

## Vabasoojuse arvutus
Akende orjentatsioon
Akende orientatsioon | Akna ava pindala | Kkl.osa | Kkard | e | g | Akna effektiivne pinala m2 | Ilmakaar | Фilmak W/m2
N-90 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.5 | 0 | Põhi | 28.1
N-45 |  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.5 | 0 | Kirre | 32
NE-90 |  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.5 | 0 | Ida | 42.7
NE-45 |  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.5 | 0 | Kagu | 57.9
E-90 | 2.89 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.5 | 0.98838 | Lõuna | 64.4
E-45 |  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.5 | 0 | Edel | 57.6
SE-90 |  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.5 | 0 | Lääs | 42.6
SE-45 |  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.5 | 0 | Loe | 31.7
S-90 | 16.8 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.5 | 5.7456 | Horisontaal | 60.1
S-45 |  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.5 | 0
SW-90 |  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.5 | 0
SW-45 |  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.5 | 0
W-90 | 6.96 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.5 | 2.3803
W-45 |  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.5 | 0
NW-90 |  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.5 | 0
NW-45 |  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.5 | 0
Klaaspaneel | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+ 1 LE | 2+ 1 LE | 1+2 LE
g | 0.75 | 0.65 | 0.6 | 0.46 | 0.55 | 0.5 | 0.4
Kkl.osa | 0.8 | -----> | 0.9 | Kkard | 0.9 | e | 0.75
Kkl.osa | akna raami (mitteläbipaistvat osa) arvestav varjetegur
Kkard | kaardinaid arvestav varutegur
e | klaasi läbiva päikesekiirguse parandustegur sh sisemisi ja välimisi varje arvestav tegur
Päikese soojuskoormus Фp | 513.6221 | W | 4.0284 | W/m2
Vabasoojus valgustusest, elektriseadmetelt ja inimestest
Hoone/ruumi tüüp | Kellaaeg | Kasutusaeg |  | Kasutus- | Valgustus | Seadmed | Inimesed b | Pind, mille alusel vabasoojused määratakse
|  | h/24h | d/7d | aste, - | W/m2 | W/m2 | W/m2
Väikemaja | 00:00-00:00 | 24 | 7 | 0.6 | 8c | 2,4d | 2 | hoone või ruumi köetav pind
Korterelamu | 00:00-00:00 | 24 | 7 | 0,6 | 8c | 3d | 3 | hoone või ruumi köetav pind
Hoone andmed |  | 24 | 7 | 0.6 | 8 | 2.4 | 2
Фvs =(((ΣkP*24/24*7/7*8760/1000)+ Фp)*kp)/h= kW
ΣkP= | 3.44 | W/m2 | Vastava hoone andmed kuvada reale 32
Hoone köetav pindala | 127.5 | m2 | Sisestada hoone kötav pind
Sisemised vabasoojused | 438.6 | W | Arvutab käetava pinna ja B35 järgi
Päikese vabasoojus | 513.6221 | W | Väärtus B26 | [5 empty] | 25.0286
ΣФvs | 952.2221 | W | B39+B40 | [5 empty] | 2.0571
Vabasoojuse utilisatsioonitegur | 0.7 |  | Vanematel hoonetel 0,55
Utiliseeritav vabasoojus | 666.5555 | W
Kütteperioodi päike | 4499.3296 | kWh/a

## Tallinna kraadpäevad
Normaalaasta kraadpäevad erinevatel tasakaalutemperatuuridel kuude kaupa
Tasakaalutemp. tB | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | Aasta | Kütteperioodi kraadpäevad
1 | 158 | 167 | 84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | 120 | 592 | 592
2 | 185 | 192 | 106 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 61 | 144 | 717 | 717
3 | 214 | 218 | 133 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 79 | 171 | 862 | 861
4 | 244 | 245 | 161 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 99 | 200 | 1021 | 1019
5 | 275 | 273 | 191 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 123 | 230 | 1195 | 1190
6 | 306 | 301 | 222 | 86 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 148 | 260 | 1379 | 1369
7 | 337 | 329 | 253 | 109 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 175 | 291 | 1574 | 1556
8 | 368 | 358 | 283 | 133 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 81 | 204 | 322 | 1780 | 1749
9 | 399 | 386 | 314 | 159 | 35 | 1 | 0 | 0 | 15 | 103 | 234 | 353 | 1999 | 1948
10 | 430 | 414 | 345 | 186 | 50 | 2 | 0 | 0 | 25 | 129 | 263 | 384 | 2228 | 2151
11 | 461 | 442 | 376 | 214 | 68 | 5 | 0 | 1 | 38 | 157 | 294 | 415 | 2471 | 2359
12 | 492 | 471 | 407 | 242 | 89 | 11 | 0 | 2 | 55 | 186 | 324 | 446 | 2725 | 2568
13 | 523 | 499 | 438 | 271 | 112 | 21 | 1 | 6 | 76 | 216 | 354 | 477 | 2994 | 2778 | 2799.1
14 | 554 | 527 | 469 | 300 | 137 | 35 | 4 | 12 | 100 | 247 | 384 | 508 | 3277 | 2989
15 | 585 | 555 | 500 | 330 | 164 | 53 | 10 | 23 | 127 | 277 | 414 | 539 | 3577 | 3200
16 | 616 | 584 | 531 | 360 | 192 | 73 | 22 | 38 | 154 | 308 | 444 | 570 | 3892 | 3413 | 3434.1
17 | 647 | 612 | 562 | 389 | 221 | 96 | 38 | 58 | 183 | 339 | 474 | 601 | 4220 | 3624
18 | 678 | 640 | 593 | 419 | 251 | 122 | 58 | 82 | 213 | 370 | 504 | 632 | 4562 | 3836
19 | 709 | 668 | 624 | 449 | 281 | 149 | 82 | 108 | 242 | 401 | 534 | 663 | 4910 | 4048
20 | 740 | 697 | 655 | 479 | 312 | 177 | 108 | 135 | 272 | 432 | 564 | 694 | 5265 | 4261
21 | 771 | 725 | 686 | 509 | 342 | 207 | 136 | 165 | 302 | 463 | 594 | 725 | 5625 | 4473
Normaalaasta kraadpäevad on määratud kui 30 aastase perioodi (1975…2004) keskmised suurused antud geograafilisele punktile.